# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

БУКОВИЧКА БАЊА

АРАНЂЕЛОВАЦ

ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац

тел: +381 34 725 251; Факс: +381 34 724 186

e-mail: office@bukovickabanja.co.rs

www.bukovickabanja.co.rs

Број: 1165

Датум: 09.09.2019. гoд.

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА–НАБАВКА 2 ЕКГ АПАРАТА И 1 ДЕФИБРИЛАТОРА-по партијама

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

JНМВ бр.1.1.9

# Септембар, 2019.година

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.9 број 1118 oд 28.08.2019. год.и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ 1.1.9 број 1119 oд  28.08.2019. год. припремљена је:

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка мале вредности дoбaрa- Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора–по партијама ЈНМВ 1.1.9, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара | 3 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 6 |
| VI | Oбрaсци кojи чинe сaстaвни дeo пoнудe | 6 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| VIII | Модел уговора | 33 |

Конкурсна документација- 36 стрaна

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

Адреса: Мишарска бб Аранђеловац

Интернет страница:  www.bukovickabanja.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и уз примену других законских прописа којима се урeђуjу јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци у циљу редовног извршења услуга Установе.

4. Контакт:

Лице за контакт: Душица Добрић и Миланка Рингер Марковић

e-mail: office@bukovickabanja.co.rs и m.ringer@bukovickabanja.co.rs fax:+38134/724-186

Комуникација се обавља писменим путем, радним данима наручиоца од понедељка до петка у времену од 7.00 до 14.30 часова. Сва документација која буде послата после радног времена наручиоца факсом или електронском поштом сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца. Контакт се не може остварити данима који су Законом о државним и другим празницима у Републици Србији одређени као нерадни дани.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Oпис предметa набавке и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe

Предмет јавне  набавка je набавка дoбaрa -Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9, по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања" Аранђеловац,

Партија 1 -  ЕКГ апарати-2 ком

Партија 2- Дефибрилатор- 1 ком

Назив и ознака из општег речника:

33123200 -електро кардиографски уређај

33182100  -дефибрилатор

Набавка је обликована у 2 (две) партије

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Предмет јавне набавке JНМВ бр. 1.1.9 је набавка дoбaрa -Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац

Врста, техничке спецификације, опис и количина добара дати су у Обрасцу Обавезне и минималне техничке карактеристике апарата.

Понуђач је дужан да обезбеди гаранције квалитета предвиђене конкурсном документацијом и моделом уговора, као и да сва наведена опрема буде произведена у склaду сa стaндaрдимa o систeму квaлитeтa прoизвoдњe мeдицинских срeдстaвa, кao и смeрницaмa дoбрe прaксe у дистрибуциjи мeдицинских срeдствa.

# IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за правна лицакао понуђаче, члана групе понуђача или подизвођача, доказује се достављањемследећих доказа(прилози):

4.1.1 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

Обавезни услови за понуђаче, чланове групе и подизвођаче

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.

3.Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописимаРепублике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Испуњеност обавезних услова под бројем 1. - 3., (предвиђени чл. 75. ст. 1. тач. 1. до 4. (без тачке 3) Закона), за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве а наручилац ће поступити у складу са чланом 79. ст. 2 и 3. Закона. (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона (без тачке 3.).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача . Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.ОБРАЗАЦ бр.1.

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке понуђач доказује достављањем:

1. Решења Министарства здравља о испуњености услова за обављање промета медицинским средствима за употребу у хуманој медицини.  ПРИЛОГ 1.

Дозвола мора бити важећа и може се доставити у виду неоверене копије.

5. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању иусловима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Услов из чл. 75. ст. 2. Закона понуђач доказује достављањем Изјаве (Изјава је саставни део понуде),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача - Образац изјаве дат је у овом поглављу. OБРАЗАЦ 2.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни наинтернет страницама надлежних органа.

Интернет адреса на којој се могу проверити тражени докази (адреса-доказ): __________________________________________________________________________

4.1.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ  УСЛОВА

Ове услове треба да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално, односно група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача или члана групе.

1. Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) о упису медицинског средства  у Регистар медицинских средстава

-Уколико овај доказ гласи на друго правно лице потребно је доставити и овлашћење од тог правног лица за учешће на тендеру. ПРИЛОГ 2.

2. Да се добра која су предмет јавне набавке продају искључиво као нова, а не као репарирана (половна).

Доказ: Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму понуђача и потписана од стране овлашћеног лица, да су  добра која су предмет набавке нова, а не репарирана (половна).

3. Да су добра које су предмет набавке произведена у 2019.години.

Доказ: Изјава произвођача медицинске опреме да су добра која су предмет јавне набавке произведена у 2019.години (година и датум морају бити прецизно дефинисани као и серијски број апарата). Уз изјаву доставити на меморандуму понуђача контакт особу, телефон и мејл адресу произвођача медицинске опреме, за проверу тачности наведених података.

4. Понуђач је у обавези да достави оригинал проспект (каталог) или оригинал техничку брошуру (са техничким спецификацијама) произвођача и да уз исти достави и превод на српски језик, који не мора да буде оверен од стране судског тумача.

5. Понуђач је у обавези да достави копију сертификата сервисера који су овлашћени за обављање сервиса на предмету јавне набавке на територији РС издате од стране произвођача медицинске опреме.

Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда ће бити одбијена.

Одавању неистинитих података наручилац ћеобавестити надлежни орган у вези са покретањем прекршајногпоступка.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу, на којој су подаци који су тражени у оквиру услова, јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, тј. поступиће у складу са чланом 79. ст. 2. и 3. Закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

Уколико 2 (словима: две) или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који јепонудио дужу опцију понуде.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један члан Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац понуђачима који ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба нису присутни на извлачењу.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОСНОВНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима уколико их има (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др.).

2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда је мин. 90 дана.

3. Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора.

4. Рок испоруке - максимално 15 дана.

5. Спецификација добара са структуром цене: јединичну и укупну цену са и без ПДВ-а

6. Произвођач и назив понуђеног производа. ОБРАЗАЦ бр. 3.

2. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Образац структуре цене је дат у обрасцу понуде

3. ОБАВЕЗНЕ И МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТ. ОБРАЗАЦ бр. 4

4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани сви трошкови које је понуђач имао приликом састављања понуде. ОБРАЗАЦ бр.5

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. ОБРАЗАЦ бр.6.

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА о заштити на раду запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатнoсти која је на снази у време подношења понуда, ашто гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној документацији.ОБРАЗАЦ бр. 2.

7. МОДЕЛ УГОВОРА

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

7.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

## 7.2. НАЧИН САСТАВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем, стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, адреса ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац- са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку дoбaрa – Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора,по партијама за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац, ”. ЈНМВ бр. 1.1.9 - НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани

од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ захтеване конкурсномдокументацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани

од стране одговорног лица, односно како је захтевано у напомени обрасца.

  - ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда примљена по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Специјалнe болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, адреса ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку, (пожељно је да буде издато на меморандуму понуђача), заведено са потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач може поднети само једну понуду. Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

7.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може изменити, допунити, ни опозвати поднету понуду.

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Специјална болница "Буковичка бања", Мишарска бб, 34300 Аранђеловац, са назнаком:

„Измена  понуде  за  јавну набавку  добара бр.1.1.9– Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац, - НЕ  ОТВАРАТИ”.

„Допуна  понуде  за  јавну набавку  добара бр. 1.1.9– Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац, - НЕ  ОТВАРАТИ

„Опозив  понуде  за  јавну набавку  добара бр. 1.1.9– Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац, - НЕ  ОТВАРАТИ

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну  адресу, контакт особу и телефон. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе, адресу, контакт особу и телефон сваког од учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуђач може да опозове већ поднету понуду, уз писани захтев за опозив, до истека рока за подношење понуда. Ако то уради после истека рока за подношење понуда наручилац је овлашћен да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

7.6. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка је обликована у 2 партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија , она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуђачи морају доставити понуду за све ставке у оквиру једне партије како би се понуда узела у разматрање.

7.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  - ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке  о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

  - ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће

-  заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.( Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона)

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

7.10. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) на основу издате фактуре са инструкцијом за плаћање фактуре у року од 15 дана од пријема фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде је мин 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

7.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У Обрасцу понуде са техничким карактеристикама предмета набавке и обрасцем структуре цене наведено је шта све чини цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у  цену приликом давања  понуде.

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

7.12. ВРСТА, САДРЖИНА, НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року- доставља изабрани понуђач у тренутку испоруке предмета набавке

- Бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо), са назначеним износом од 10%, од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може безусловно, неопозиво, без протеста, трошкова, вансудски покренути поступак наплате менице на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од важења гарантног рока, а да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења

- Меница не може бити регистрована пре датума доношења Одлуке о додели уговора.

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

## 7.13.НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

## 7.14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈНМВ 1.1.9.“ или електронским путем на е-mail адресу, радним данима (понедељак – петак) у времену од 7.30. до 14.30 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.

Заинтересовано лице је дужнo да појашњења тражи на меморандуму са подацима своје фирме.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.kjn.rs/ ).

7.15. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА:

У циљу прегледа, вредновања и упоређивања понуда Наручилац може од понуђача, уписменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач јеобавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде, достави одговор, у супротном ће његова понуда бити одбијена, као неприхватљива.

Уколико наручилац оцени да је потребно извршитиконтролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

    - Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА/ОБУСТАВИ

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона.

7.19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

7.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцунепосредно, електронском поштом на контакт маил или поштом, препоручено са повратницом, а може се поднети у току целогпоступка јавненабавке, против сваке радње Наручиоца. Захтев за заштиту права подноси се у току радног времена наручиоца. Примерак захтева за заштитуправа подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права упоступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права дати су чланом 149, а садржина захтева чланом 151. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник’’ бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015)

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  најкасније три дана  пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева за заштиту права у складу са члном 63. ставом 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објаве на Порталу јавних набавки.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована, као и датум извршења налога);

(3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

(5)  шифру плаћања: 153 или 253;

(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца;  број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

(8)  корисник: буџет Републике Србије;

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су:

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

  - ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

При састављању понуде понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права инелектуалне својине и да нема меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуда, ашто гарантује потписивањем изјаве дате у конкурсној документацији.

7.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од дана када се стекну законски условиза закључење уговора.

У случају да постоји одлука из претходног става и да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

# OБРАЗАЦ 1.

# ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

# И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________________[навести назив понуђача]у поступку јавне набавке дoбaрa - Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тачке 1. до 4. (без тачке 3.) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

-Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

-Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________                                                           _____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

# ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

# И З Ј А В У

Подизвођач_________________________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне набавке дoбaрa - Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац, испуњава све услове из чл. 75. ст. 1. тачке 1. до 4. (без тачке 3.) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

-Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

-Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

# Место:_____________

Подизвођач:

Датум:_____________                                                       	_____________________

Напомена:, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

# OБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

| Назив понуђача:_______________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса:_______________________________________________________ |  |  |

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке дoбaрa - Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

# Датум:                                                                 		           Потпис овлашћеног лица

_______________                                                      _________________________________

# НАПОМЕНА:

Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује овлашћени члан групе понуђача .

ОБРАЗАЦ БР. 3.

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку дoбaрa - Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

# Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ: Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Партија | Јед. мере | Количина | Јед.цена без ПДВ-а |  | Стопа ПДВ-а | Јед.цена са ПДВ-ом |
| - ЕКГ АПАРАТ |  |  |  |  |  |  |
| 3-канални EKG апарат | Ком | 1 |  |  |  |  |
| 12-канални EKG апарат | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупно партија 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. ДЕФИБРИЛАТОР | ком | 1 |  |  |  |  |
| Укупно партија 2 |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО партија 1 + партија 2 |  |  |  |  |  |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| Рок важења понуде (минимум 90 дана) | ____________ дана |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) на основу издате фактуре са инструкцијом за плаћање фактуре у року од 15 дана од пријема фактуре | Сагласан са захтевом Наручиоца. ДА/НE (заокружити). |
| Рок испоруке добара | ____________ дана (максимално 15 дана) |
| Гарантни рок (минимум 2 године) | ______________ године |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок испоруке, начином плаћања и гарантним роком, сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 						Понуђач

_____________________________	________________________________

# Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде

ОБРАЗАЦ БР.4

Обавезне и минималне техничке карактеристике

| Р.Б. | Назив производа | Јед.мере | Количина | Решењe Агенције за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) | Одобрење о употреби издато од стране надл.установе | Назив проивођача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Набавка 2 ЕКГ апарата | ком | 2 |  |  |  |
|  | Набавка 1 дефибрилатора | ком | 1 |  |  |  |

Уз овај образац понуђач доставља копије атеста или уверења о квалитету издатог од стране овлашћене институције за производ који је предмет понуде.

Образац обавезних техничких карактеристика понуђач попуњава на следећи начин:

- колону 5. Уверење o квалитету Атест - попуњава са ”У ПРИЛОГУ” или ”НЕМА”у зависности од тога да ли га понуђач има и прилаже уз конкурсну документацију

- колону 6. Одобрење зa употребу издато oд стране надлежне установе попуњава са ”У ПРИЛОГУ” или ”НЕМА”у зависности од тога да ли га понуђач има и прилаже уз конкурсну документацију

- колону 7. Назив произвођача – понуђач наводи ко је произвођач предметног добра

| Р.Б. | МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ KAКАРАКТЕРИСТИКЕ 3-КАНАЛНОГ EKG АПАРАТА | ДА / НE |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 kanalni, strujno-baterijski EKG aparat sa kapacitetom baterije od minimalno 4 časa |  |
| 2. | vreme punjenja do 90% nakon kompletno ispražnjene baterije, maksimalno 4 časa |  |
| 3. | aparat mora da poseduje min. 3-kanalni kolor ekran, min. rezolucije 800 x 480, dijagonale ne manje od 5 inča |  |
| 4. | aparat mora poseduje proveru kvaliteta svakog odvoda pojedinačno, prikazanu različitim bojama zavisno od statusa, tzv color – coded provera |  |
| 5. | aparat mora da poseduje sistem za detekciju zamenjenih elektroda pri postavci |  |
| 6. | aparat mora da omogući simultano snimanje 12 kanala EKG-а |  |
| 7. | aparat mora da poseduje „Print preview“ funkciju, pregled snimljenog EKG-a pre štampanja |  |
| 8. | aparat mora da poseduje memoriju za minimum 100 EKG |  |
| 9. | aparat mora da poseduje mogućnost eksporta snimka u PDF formatu direktno na USB memoriju |  |
| 10. | aparat mora da poseduje standard i cabrera funkcije snimanja EKG-a |  |
| 11. | frekvenca uzorkovanja EKG-a „Sampling rate“ min. 30000Hz |  |
| 12. | frekventni propusni opseg aparata „Frequency range“ min. 0-250Hz |  |
| 13. | rezolucija EKG pojačavača maksimum 1 µV i minimum 24 bita |  |
| 14. | frekvenca detekcije pejsmejker signala min. 20 KHz |  |
| 15. | ulazna impedansa min 100 MΩ |  |
| 16. | aparat mora da poseduje defibrilacionu zaštitu min.5000 VDC |  |
| 17. | aparat mora da poseduje integrisan 3-kanalni termo štampač sa opcijama brzine 5-25-50 mm/s |  |
| 18. | za štampu izveštaja aparat mora da koristi z-faltani i spakovan u rolnu termo papir, minimalne širine 80mm |  |
| 19. | aparat mora da poseduje program za interpretaciju adultnog i pedijatrijskog EKG-a |  |
| 20. | aparat u funkciji korekcije QT intervala mora da poseduje korišćenje minimalno sledećih formula Bazett, Fredericia, Fremingham, Hadges |  |
| 21. | aparat mora da poseduje integrisane filtere za stabilizaciju EKG signala |  |
| 22. | aparat mora da poseduje integrisan minimum 1 USB interface |  |
| 23. | aparat mora da poseduje komandnu tastaturu sa izdržljivim silikonskim tasterim ( Touchscreen i folijske tastature nisu prihvatljive ). |  |
| 24. | aparat mora da poseduje mogućnost kasnije nadogradnje ‘’CCAA” ili odgovarajućim software-om za lokalizaciju mesta opstrukcije u koronarnoj arteriji sa procenom rizika koja je zona srca koliko ugrožena i daje preporuku terapije kod pacijenata sa bolom u grudima)’’ |  |
| 25. | maksimalna težina aparata do 2 kg. sa papirom |  |
| 26. | kompletan softver aparata mora biti na srpskom jeziku |  |
| 27. | uz aparat isporučuje se standardni pripadajući pribor za rad |  |

| Р.Б. | МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ KAКАРАКТЕРИСТИКЕ 12-КАНАЛНОГ EKG АПАРАТА | ДА / НE |
| --- | --- | --- |
| 1. | 12 kanalni EKG aparat |  |
| 2. | Aparat mora da poseduje integrisano strujno baterijsko napajanje sa kapacitetom baterije od min.3h |  |
| 3. | Aparat mora da poseduje automatski i manuelni režim rada |  |
| 4. | Režim elektroda: standard i cabrera |  |
| 5. | Aparat mora da poseduje integrisani EKG displej min. dimenzija 120x90 mm. |  |
| 6. | Aparat mora da poseduje integrisani 12 kanalni termo printer za štampanje EKG-a na termo papiru A4 formata, minimalne širine 210 mm |  |
| 7. | Brzina štampe: 5-10-25-50 mm/s sa integrisanom opcijom automatskog podešavanja bazne linije pred početak štampe |  |
| 8. | Mogućnost podešavanja više formata štampe izveštaja |  |
| 9. | Automatski ili manuelni izbor amplitude QRS signala: 5-10-20 mm/mV |  |
| 10. | Aparat mora da poseduje integrisanu alfanumeričku komandnu tastaturu sa izdržljivim gumenim tipkama. Folijska i “touch screen” tastatura nije prihvatljiva. |  |
| 11. | Aparat mora da poseduje QRS biper za zvučno registrovanje QRS kompleksa |  |
| 12. | Aparat mora da poseduje integrisanu memoriju za min 30 EKG snimaka |  |
| 13. | Aparat mora da poseduje mogućnost transfera podataka u PC računar |  |
| 14. | Aparat mora da poseduje softver za merenje i interpretaciju EKG nalaza |  |
| 15. | Aparat mora da poseduje mogućnost nadogradnje spiro senzorom za izvođene testova plućne funkcije |  |
| 16. | Aparat mora da poseduje tromboliza softver (preporuka korisnicima za davanje trombolitičke terapije) |  |
| 17. | Maksimalna težina aparata do 6 kg. |  |
| 18. | Aparat se isporučuje sa pripadajućim standardnim priborom za rad |  |

| Р.Б. | МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ KAКАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕФИБРИЛАТОРА | ДА / НE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poluautomatsko/manuelni defibrilator sa tehnologijom bifazne defibrilacije |  |
| 2. | Defibrilator mora da poseduje manuelni režim rada, odnosno mogućnost da korisnik sam izabere trenutak šoka, nezavisno od poluautomatskog režima rada |  |
| 3. | Automatsko prepoznavanje poremećaja ritma su skladu sa aktuelnim međunarodnim preporukama. |  |
| 4. | Punjenje do maksimalne energije max 10 sec. |  |
| 5. | Analiza ritma i davanje šoka preko samolepljivih elektroda. |  |
| 6. | Aparat mora da poseduje mogućnost bezbednog pražnjenja |  |
| 7. | Aparat mora da poseduje mogućnost automatskog prepoznavanja priključenih elektroda za decu i odrasle i u skladu sa tim, automatskim izborom energije za priključenog pacijenta. |  |
| 8. | Defibrilator mora da poseduje zvučnu i vizuelnu animaciju operatera na srpskom jeziku |  |
| 9. | Defibrilator mora da poseduje integrisani, min. 1-kanalni EKG displej sa pozadinskim osvetljenjem, min. dimenzija 100 x 35 mm |  |
| 10. | Defibrilator mora da poseduje memorijsku karticu ili internu memoriju za kontinuirano snimanje min.90 minuta kontinuiranog EKG-a, min.90 minuta ambijentalnog zvuka i min.400 događaja sa registrovanim informacijama o isporučenim šokovima, izabranoj energiji i analizama ritma |  |
| 11. | Napajanje aparata baterijsko sa baterijom koja je proizvedena, sertifikovana i namenjena za upotrebu isključivo u defibrilatorima. |  |
| 12. | Kapacitet baterije min. 180 šokova sa maksimalnom energijom ili min. 3,5 sati monitoringa |  |
| 13. | Aparat mora da poseduje sistem za automatsku samokontrolu i mogućnost da vizuelno ili zvučno upozorava ukoliko postoji određeni problem |  |
| 14. | Aparat mora da poseduje integrisanu opciju zvučnog davanja srčanog ritma za pravilno izvođenje KPR-a |  |
| 15. | Težina aparata sa baterijom max. 1,6kg |  |
| 16. | Aparat mora da poseduje IP54 standard zaštite |  |
| 17. | Radna tepmeratura -5 do 40 C |  |
| 18. | Uz aparat je neophodno isporučiti: - torbu za aparat - par samoleplivih elektroda - bateriju - uputstvo za upotrebu |  |

Напомена:

Наручилац задржава право да пре доношења коначне одлуке, од понуђача захтева доказивање минимално тражених техничких карактеристика демонстрацијом понуђене опреме.

ОБРАЗАЦ БР. 5.

# ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавка  дoбaрa - Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора по партијама, ЈНМВ 1.1.9, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

# Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ БР. 6

# ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона ______________________________________________________

(Назив понуђача)

даје:

# ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавка  дoбaрa - Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора по партијама, ЈНМВ 1.1.9, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Буковичка бања" Аранђеловац поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача

ОБРАЗАЦ 7

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл.лист РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

(напомена: не доставља се у понуди)

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац са седиштем у Аранђеловцу, улица Мишарска бб, ПИБ:100900007, Матични број: 07113056 Број рачуна: 840-339661-33 Назив банке - Управа за трезор МФ РС

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  сопствену  меницу која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, серијски                 бр._________________ (уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Специјалну болницу за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац са седиштем у Аранђеловцу, улица Мишарска бб, ПИБ:100900007, Матични број: 07113056 Број рачуна: 840-339661-33 Назив банке - Управа за трезор МФ РС као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима_______________________________________  ________________________________________________________________ динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 10% вредности уговора без ПДВ уколико ________________________(назив дужника), ако дужник не отклони уочене недостатке у гарантном року.

Издата бланко соло меница серијски број_________________(уписати серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од _____ године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских  дана од истека гарантног рока с тим да евентуални продужетак рока завршетка реализације уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку.

Овлашћујемо Специјалну болницу за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац са седиштем у Аранђеловцу, улица Мишарска бб, ПИБ:100900007, Матични број: 07113056 Број рачуна: 840-339661-33 Назив банке - Управа за трезор МФ РС као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке, а у корист текућег рачуна Повериоца

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника,  статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _____________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (словима: два) истоветна примерка, од којих је 1 (словима: један) примерак за Повериоца, а 1 (словима: један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења

- фотокопију ОП обрасца

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача

Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке

# VIII МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци добара – Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама

Закључен између:

Наручиоца, Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац са седиштем у Аранђеловцу, улицаМишарска бб, ПИБ:100900007, Матични број: 07113056 Број рачуна: 840-339661-33 Назив банке - Управа за трезор МФ РС, Телефон: 034/724186 Телефакс: 034/724186, коју заступа директор др Слободан Продановић (у даљем тексту: Купац)

и

Понуђача ...................................................................................................................................

са седиштем у ................................................, улица ..............................................................., ПИБ:.......................... .............................Матични број: ..........................................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:..........................................................,

Телефон:................................................... Телефакс:...............................................................

кога заступа.......................................................................................(у даљем тексту: Продавац).

# Основ уговора

# Члан 1.

# ЈНМВ 1.1.9 набавка добара – Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора по партијама

# Број и датум одлуке о додели уговора: ________________________________________

Понуда изабраног понуђача бр. ___________ од _______________________________

# Предмет уговора

# Члан 2.

# Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, ЈНМВ 1.1.9 по партијама, у свему према конкурсној документацији и Техничкој спецификацији,  које су саставни део овог уговора.

Вредност уговора

Члан 3.

Укупна вредност уговора без обрачунатог ПДВ-а износи ______________ динара.

У цену је урачуната испорука Фцо Купaц,са свим припадајућим трошковима (увозна царина, трошкови транспорта и слично) према захтевима Купца и датој понуди Продавца, која је саставни део овог уговора.

Понуђене цене су фиксне и неће се мењати за време трајања уговора.

Члан 4.

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“ бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017) на основу издате фактуре са инструкцијом за плаћање фактуре у року од 15 дана од пријема фактуре за испорученадобра из чл. 2. овог уговора.

Рок испоруке

Члан 5.

Продавац се обавезује да у року од _____________ дана испоручи добра од дана потписивања уговора.

У случају доцње у испоруци Продавац је дужан да плати Купцу на име уговорне казне, 0,5% од уговорене вредности добра, за сваки дан кашњења, а максимум 10%.

Приликом испоруке Продавац је обавезан да достави техничку документацију са упутством за руковање и безбедан рад на српском језику.

Члан 6.

Након извршених радњи из члана 5 овог Уговора, уговорне стране ће сачинити записник о видљивим недостацима, Купац одмах упозорава Продавца о скривеним недостацима, Купац обавештава Продавца писменим путем, одмах након њиховог откривања.

Купац који је благовремено обавестио Продавца о недостацима има право да захтева од Продавца да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од седам дана од дана пријема захтева

( од стране продавца) има право да захтева снижење цене или да тражи раскид уговора.

Уколико Продавац ни у накнадном року од седам дана не поступи по захтеву Купца, Купац може раскинути Уговор.

Купац има право на накнаду штете.

Гарантни рок и примопредаја

Члан 7.

Продавац даје гаранцију за испоручено добро у трајању од ______ године (минимум две године) од дана потписивања неспорног записника из члана 6. Уговора.

Члан 8.

Испоручени апарати мора имати декларацију произвођача. Примопредаја је у пословном простору Купца. Трошкови случајне пропасти ствари током транспорта, падају на терет Продавца.

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца је обавезан да изврши квантитативан и квалитативан преглед добара.

Представник Купца је дужан да Продавцу стави приговор на количину добара која се испоручују одмах приликом преузимања истих, што ће се записнички констатовати.

У случају квалитативног неслагања са усвојеном понудом, направиће се записник којим ће се констатовати уочене мањкавости и уз који ће неодговарајућа роба бити враћена.

Квалитет и контрола квалитета

Члан 9.

Квалитет добара која су предмет овог уговора мора одговарати важећим стандардима за ту врсту добара.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и обавезује се да ће понуђена добра у свим аспектима одговарати захтевима Купца и важећим стандардима и осталим одговарајућим сертификатима.

Продавац је обавезан да у року од 3 (три) дана од пријема рекламације достави свој писани одговор и у случају основаности у најкраћем року, који не може бити дужи од 3 (три) календарска дана, изврши своје обавезе по примљеним рекламацијама.

Уколико не поступи на напред описани начин, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза.

Средство финансијског обезбеђења

Члан 10.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року

- Бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити  потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо), са назначеним износом од 10%, од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује Наручиоца да може безусловно, неопозиво, без протеста, трошкова, вансудски покренути поступак наплате менице на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ-а) и то до истека рока од 30 (словима: тридесет) календарских дана од важења гарантног рока, а да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења

- Меница не може бити регистрована пре датума доношења Одлуке о додели уговора.

Гарантни рок

Члан 11.

Продавац за испоручену медицинску опрему даје гарантни рок од   _______године (минимум 2 године) и обавезује се да све недостатке за испоручено добро у том року која нису настала неадекватном употребом предметног добра (није у складу са корисничким упутством предметног добра ) отклони о свом трошку. Док се апарат налази на поправци продавац је дужан да обезбеди употребу другог исправног апарата. Уколико недостатак – квар апаратa не може да се отклони у примереном року, продавац је дужан да испоручи нов апарат.

Члан 12.

Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања, од стране уговорних страна, Записника о квалитативном и квантитативном пријему тј. oд датума када је записнички констатовано пуштање у рад апарата и испуњење уговорних обавеза.

Члан 13.

Продавац је дужан да у току гарантног рока, на први позив Купца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет медицинске опреме која је предмет уговора, а који нису настали неправилном употребом (није у складу са корисничким упутством предметног добра),  као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему позива од стране Купца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Купац  је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Продавца,  наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањање недостатака  из става 1. овог члана, Купац има право да од продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Раскид уговора

Члан 14.

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду Уговора, наступа доспелост уговорних обавеза.

Уколико се обе уговорне стране сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Завршне одредбе

Члан 15.

На све што није уређено овим Уговором примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.

Члан 16.

Уговорне стране сагласне су да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 17.

Саставни део овог уговора је Образац Обавезне и минималне техничке карактеристике апарата и Понуда Продавца.

Члан18.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Уговор се сачињава у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку уговорну страну.

З А  К У П Ц А 						 З А  П Р О Д А В Ц А

_____________________						___________________

др Слободан Продановић

НАПОМЕНА: Понуђач попуњава модел уговора тако што уписује само своје податке, потписује. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.