Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац

Број: 1196

Датум: 16.09.2019.год

На основу чл. 54 и 63. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку бр. 1.1.9. за набавку добара Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, по партијама-на захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Пет  и више дана пре  истека рока предвиђеног за подношење  понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило од Наручиоца додатне информације или појашњења, а Наручилац у  року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације односно појашњења:

„Поштовани,

У складу са чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Сл.гласник 124/12) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку број 1.1.9 слободни смо да тражимо:

За партију 2 Дефибрилатор

Увидом у техничку документацију дефибрилатора, приметили смо да захтевану тежину испуњава искључиво један понуђач, те је тиме нарушено начело конкурентности према закону о Јавним набавкама РС.

Молимо вас да тражену килажу измените на макс 2,5 кг и тиме отворите техничку спецификацију и омогућите другим понуђачима да учествују у овој јавној набавци обзиром да је то оквирна стандардна тежина траженог АЕД дефибрилатора.“

Мобилност дефибрилатора представља несумњиво битан фактор. Наручилац се, управо да би у процесу реанимације животно угроженог пацијента повећао мобилност и самим тим оперативност особља у процесу реанимације, одлучио за набавку што је могуће лакшег уређаја.

Тежина је важна техничка карактеристика која директно утиче на мобилност дефибрилаторa и eфикaснoст рукoвaoцa, који у случају потребе мора да потрчи са апаратом у рукама, али и  чињеница да апарати  различитих тежина немају исте карактеристике.

Увидом у доступност потенцијалних производа на тржишту дефибрилатора, наручилац се уверио да постоји више произвођача са захтеваном техничком карактеристиком.

Подизање минималне тежине уређаја за преко 60-80%  као што наводите у вашем и претходном захтеву, није у складу за потребама болнице.

Наручилац не може прилагођавати набавку предметног добра могућностима појединих понуђача већ се оне формирају искључиво на основу потреба Специјалне болнице

Наручилац је одговор на овaкво питање као додатно појашњење  објавио на Порталу јавних набавки у петак 13.09.2019.године у 10:33 часова.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему  понуде, те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку