Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац

ул. Мишарска бб, 34300 Аранђеловац

Број: 1190

Датум: 13.09.2019.год

На основу чл.54 и 63.Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку бр.1.1.9. за набавку добара Набавка 2 ЕКГ апарата и 1 дефибрилатора, по партијама-на захтев заинтересованог лица даје додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Пет  и више дана пре  истека рока предвиђеног за подношење  понуда, заинтересовано лице је у писаном облику тражило од Наручиоца додатне информације или појашњења, а Наручилац у  року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације односно појашњења:

„Молим Вас да одговорите на питање везано за ЈНМВ 1.1.9

За партију 2 Дефибрилатор под ставком 15 захтевате тежину апарата са батеријом маx 1.6 кг. Да ли је прихватљиво понудити дефибрилатор тежине 3 кг с’обзиром да се ради о процедури оживљавања човека при којој је разлика од 1.4 кг  занемарљива за особу која рукује апаратом било да је мушког или женског пола?

Сматрамо да је ограничавање овом ставком у супротности са конкуретношћу, а што је и циљ сваке јавне набавке.“

Наручилац остаје при условима конкурсне документације  и додатно појашњава:

Мобилност дефибрилатора представља несумњиво битан фактор. Наручилац се управо да би у процесу реанимације животно угроженог пацијента повећао мобилност и самим тим оперативност особља у процесу реанимације одлучио за набавку што је могуће лакшег уређаја.

Тежина је важна техничка карактеристика која директно утиче на мобилност дефибрилаторa.

Увидом у доступност потенцијалних производа на тржишту дефибрилатора, наручилац се уверио да постоји више произвођача са захтеваном техничком карактеристиком.

Подизање минималне тежине уређаја за преко 80%  као што наводите у вашем захтеву, није у складу за потребама болнице.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему  понуде, те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Овај акт се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку